水位控制系统协议

简介

分为51端以及esp8266端（后面简称为esp），串口波特率为115200，文章以51的视角写的

协议

<?>代表一个变量，eg:<mode>，所有数据包内均不含空格，且无需打印回车

发送水位(51>>esp)

数据包：

L:<level:0~100>|

多帧数据包示例：

L:83|L:82|L:81|L:84|L:81|L:87|

51打印代码示例：

printf("L:%d|",water_level);

发送超声波距离(51>>esp)

数据包：

D:<l:int(cm)>|

多帧数据包示例：

D:123|D:123|D:81|D:84|D:81|D:87|

51打印代码示例：

printf("D:%d|",depth);

接受水位升高控制（esp>>51）

数据包：

LA|

接受水位减少控制（esp>>51）

数据包：

LD|

水位控制百分比（暂时搁置也可）（esp>>51）

数据包：

LC:<level:0~100>|